Управління освіти та науки

Дніпропетровської міської ради

«КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

(ясла-садок) №27»

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

*«ЗАТВЕРДЖЕНО»*

*Завідуюча КЗО ДНЗ №27:*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.М. Біляєва*

*Наказ*

*від «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ р. №\_\_\_\_\_*

**ІНСТРУКЦІЯ № 45 ОП**

**З ОХОРОНИ ПРАЦІ**

під час експлуатації електроводонагрівача

**1. Загальні положення.**

1.1. Інструкція встановлює вимоги з охорони праці для відпові­дальних за роботу електронагрівачів (далі - ЕВН) у ДНЗ.

1.2. Вимоги інструкції з охорони праці є обов'язковими для ви­конання працівниками відповідно до Закону України "Про охорону праці" і Кодексу законів про працю України.

1.3. Відповідальним за роботу ЕВН призначається завідуючий господарством, який за станом здоров'я здатний виконувати відповідну роботу.

1.4. Завідуючий господарством один раз на 3 роки проходить навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності з подальшою перевіркою знань.

1.5. Перед допуском до роботи завідувач ДНЗ проводить із за­відуючим господарством первинний інструктаж з охорони праці, знайомить з умовами праці. Повторний (періодичний) інструктаж з охорони праці проводиться один раз на 6 місяців.

1.6. Завідуючий господарством повинен знати правила пожежної безпеки й уміти користуватися первинними засобами поже­жогасіння.

1.7. При виявленні несправності обладнання, устаткування, при­строїв, інших небезпечних чинників, а також про нещасні випадки, які трапились у ДНЗ, завідуючий господарством повинен повідомити завідувача ДНЗ.

1.8. За порушення цієї інструкції завідуючий господарством пер­сонально відповідає згідно з чинним законодавством.

**2. Вимоги безпеки праці перед початком роботи.**

2.1. Перевірити наявність заземлення ЕВН.

2.2. Перевірити стан підлоги біля ЕВН (підлога має бути чистою, на ній не повинно бути пролитої рідини, сторонніх предме­тів або нагромаджень).

2.3. Перед вмиканням ЕВН звернути увагу на:

- відсутність зовнішніх пошкоджень бака ЕВН;

- відсутність пошкоджень електропроводу (розрив, замк­нення тощо);

- відсутність механічних пошкоджень пульта управління (тумблер у положенні "ввімкнено" - "вимкнуто");

- наявність води в трубопроводі;

- правильність положення замірної арматури на вході ЕВН.

2.4. При виявленні будь-яких пошкоджень або несправностей негайно повідомити завідувача ДНЗ і до їхнього усунення не вмикати ЕВН.

**3. Вимоги безпеки праці під час роботи.**

3.1. Вмикати ЕВН тільки сухими руками (перевести тумблер в положення "ввімкнено").

3.2. Переконатися в тому, що ЕВН почав працювати (загорілася сигнальна лампочка).

3.3. Використовувати ЕВН тільки за його призначенням.

3.4. Не закривати запірну арматуру на вході та виході ЕВН при постійному користуванні.

3.5. Категорично забороняється:

- допускати дітей у місця розташування ЕВН;

- допускати до роботи з ЕВН осіб, які не пройшли спеці­ального інструктажу;

- самостійно усувати несправності ЕВН;

- проводити прибирання, чищення корпусу ЕВН, якщо він не відключений від електромережі.

**4. Вимоги безпеки після закінчення роботи.**

4.1. Закрити крани холодної та гарячої води в місцях споживання.

4.2. Упорядкувати робоче місце.

**5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.**

5.1. У разі будь-якої аварійної ситуації завідуючий господарст­вом повинен негайно повідомити завідувача ДНЗ.

5.2. Якщо електроенергію відключено, терміново вимкнути все  
електрообладнання, яке знаходиться в роботі, підключення його здійснювати тільки після подачі напруги, яка відповідає нормам, в електромережу.

5.3. На випадок аварії в системі водопостачання чи каналізації терміново перекрити кран водопостачання, викликати ава­рійну службу "Водоканалу" й сповістити завідувача ДНЗ.

5.4. На випадок пожежі (чи загоряння) необхідно:

- вжити заходів щодо евакуації дітей із приміщення відпо­відно до плану евакуації, у разі потреби звернутися по до­помогу до інших працівників;

- негайно повідомити пожежну охорону телефоном "101";

- сповістити завідувача ДНЗ чи особу, яка його заміщує;

- негайно розпочати гасіння пожежі, для цього використо­вувати всі наявні засоби пожежогасіння.

5.5. У випадку травмування працівників ДНЗ звернутися по до­помогу до старшої медичної сестри або в разі необхідності викликати швидку допомогу.

Завідуюча ДНЗ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.М. Біляєва

*З інструкцією ознайомлений:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Дата* | *П.І.Б.* | *Посада* | *Підпис* |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |